Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral

Aula Prática № 02
MEDIÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
	Nome:________________________________​____________ 

Turma:__________________________                                                               Data: __________       


Objetivos: 

· Familiarizar-se com os aparelhos de medição do laboratório.

· Medir resistência, tensão, corrente e potência ativa com esses aparelhos.

Fundamentos:
	MEDIÇÃO DE CORRENTE

	Instrumento: Amperímetro
( O amperímetro é sempre instalado em SÉRIE com a carga;
( Resistência interna muito baixa (R ~ 0 ()

( Não deve ser instalado em paralelo com a carga: Curto-circuito!!
	[image: image1.emf]~ ~ ~

A

Carga




	MEDIÇÃO DE TENSÃO

	Instrumento: Voltímetro
( O voltímetro é sempre instalado em PARALELO com a carga

( Resistência interna muito ELEVADA (R ~ ()


	[image: image2.emf]~ ~ ~

V V

Carga




	MEDIÇÃO DE POTÊNCIA

	Instrumento: Wattímetro
( Potência = Tensão x Corrente

( Wattímetro = voltímetro x amperímetro

( Terminais de tensão em paralelo com a carga
( Terminais de corrente em série com a carga


	[image: image3.emf]~

Carga

W

V

A

0

0

W

V

A

0

0




Terminologia:
Resolução: Corresponde à menor divisão indicada na escala do instrumento.

Fundo de escala: máxima deflexão do ponteiro do instrumento ou valor máximo que pode ser exibido em um mostrador digital.

Classe de exatidão: Representa o limite de erro, garantido pelo fabricante do instrumento, que se pode cometer em qualquer medida efetuada com o instrumento. A classe de exatidão é representada por um índice de classe (número abstrato), o qual é tomado como uma percentagem do calibre do instrumento.
Por exemplo:
- Fundo de escala = 200 kW

- Índice de classe = 1,5
- O erro máximo que se pode cometer em qualquer ponto da escala é de 3 kW (200 kW x 1,5/100)
- ao se medir 200 kW, o erro percentual da medida é de 3 kW em 200 kW (1,5%) 

- ao se medir 100 kW, o erro percentual da medida é de 3 kW em 100 kW (3,0%)

- ao se medir 10 kW, o erro é de 3 kW em 10 kW (30%)

O erro percentual da medição variará ao longo da escala, tendo valor mínimo no final da escala e valor máximo no início da escala. Prática usual: valor medido situado no último um terço da escala.

Regras gerais para utilização de instrumentos de medidas elétricas no laboratório:
1. Nunca conecte instrumentos em um circuito energizado;
2. Confira a montagem com o diagrama de conexões;
3. Tenha certeza que o instrumento a ser utilizado possui ESCALA, CLASSE DE EXATIDÃO e TIPO (CC, CA) adequados à medição; 
4. Antes de energizar o circuito, chame o professor para conferir a montagem. (Nunca energize o circuito sem a autorização do professor).
5. Todos os cálculos realizados devem ser devidamente indicados no corpo da prática para facilitar a correção e revisão. (Cálculos sem o devido detalhamento serão desconsiderados na correção pelo professor).
1. Parte prática:

1.1 – Meça a resistência da carga resistiva com o multímetro digital e compare o resultado calculado com o seu valor nominal. Calcule o erro de medição.
Rmedido = ___________ [(]
Erro = __________ [%]

1.2 – Faça a montagem indicada no diagrama a seguir. Antes de energizar o circuito, calcule a corrente na carga para uma tensão de 127 V e a potência dissipada nessa carga. Energize o circuito. Faça as medições e complete a Tabela. Calcule os erros percentuais das grandezas indicadas.

Diagrama do Circuito:

[image: image4.emf]~

Carga

W

V

A

0

0

V

A

127 V


Cálculos :

Tabela
	Grandeza
	Valor medido
	Valor Calculado
	Erro de medição (%)

	Tensão (V)
	
	127 V
	

	Corrente (A)
	
	
	

	Potência (W)
	
	
	


Análise / Conclusão:
1 – Qual a diferença entre precisão e exatidão das medidas?

