
Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral
Aula Prática № 04
CARGAS RESISTIVAS E INDUTIVAS

	Nome:________________________________​____________ 

Turma:__________________________                                                               Data: __________       


Objetivos: 

· Calcular e medir tensão, corrente, potência ativa e potência aparente em cargas resistivas e indutivas.

· Verificar a diferença de comportamento entre uma carga resistiva e uma indutiva.

Montagem/Diagrama:

[image: image2.jpg]


[image: image1.png]FONTE_
AJUSTAVEL

)

MEDICAO

Tensdo, Corrente, Poténcia

CARGA





Utilize o espaço abaixo para desenhar o diagrama de ligação dos instrumentos de medição na carga e na rede elétrica. O desenho é obrigatório. 
 

1. Cálculos
1.1 – Considere:

(a) Carga resistiva com R = 50 Ω. Calcule a corrente na carga considerando que ela esteja conectada a uma fonte de tensão alternada de 127 V.

(b) Carga indutiva com uma impedância dada por Z = R + j(L (R = 11,5 Ω, L = 200 mH e (= 377 rad/s). Calcule a corrente na carga considerando que ela esteja conectada a uma fonte de tensão alternada de 127 V.

2. Montagem

2.1 – Monte os circuitos propostos no item 1.1 e meça tensão, corrente e potência na carga. Depois preencha as tabelas a seguir.

(a) Carga resistiva (R = 50 Ω)

	Valores Medidos – Carga resistiva
	Valores calculados a partir dos medidos

	Tensão

(V)
	Corrente (A)
	Potência Ativa

(W)
	Potência Aparente

(VA)

	
	
	
	


(b) Carga indutiva com uma impedância dada por Z = R + j(L (R = 11,5 Ω, L = 200 mH)
	Valores Medidos – Carga indutiva
	Valores calculados a partir dos medidos

	Tensão

(V)
	Corrente (A)
	Potência Ativa

(W)
	Potência Aparente

(VA)

	
	
	
	


Análise / Conclusão:
Compare as potências ativa e aparente em cada um dos casos avaliados. A seguir, responda:
1 – Qual o valor da relação entre potência ativa e aparente para a carga resistiva?

2 – Qual o valor da relação entre potência ativa e aparente para a carga indutiva?

3 – Com base nas relações obtidas, comente a respeito do comportamento de cargas resistivas e indutivas.
F





Rede CEMIG





N









