Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral
Aula Prática № 05
CIRCUITOS RLC E CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA
	Nome:________________________________​____________ 

Turma:__________________________                                                               Data: __________       


Objetivos: 

· Calcular e medir tensão, corrente e potência ativa em circuitos RLC paralelo.

· Calcular a potência aparente e o fator de potência nesses circuitos. 

· Entender como se faz a correção do fator de potência.

Montagem: Utilize o espaço abaixo para desenhar o diagrama de ligação dos instrumentos de medição na carga e na rede elétrica. O desenho é obrigatório.
[image: image1.png]FONTE_
AJUSTAVEL

)

MEDICAO

Tensdo, Corrente, Poténcia

CARGA





Relações importantes:

-Potência Complexa ( S = V. I* ( V e I : fasores tensão e corrente – possuem módulo e ângulo)
-Potência Aparente ( S = V. I (é o módulo da potência complexa S) [UNIDADE: VA]
-Potência Ativa (P) ( Potência associada ao resistor [UNIDADE: W]
-Potência Reativa (Q) ( Potência associada ao indutor / capacitor [UNIDADE: VAr]
-Triângulo de potências: Relação entre as potências aparente, ativa e reativa

	[image: image2.emf] 

Q  

    

 e  

 m  

P  

S  


	Com base no triângulo de potências temos:

P = V.I. cos (z

Q = V.I. sen (z

S = 
[image: image3.wmf]2

2

Q

P

+





-Fator de potência (f.p.) = relação entre a potência ativa e a potência aparente (f.p. = P/S). O fator de potência também pode ser calculado como sendo o cosseno do ângulo da impedância do circuito (f.p. = cos (z)

1. Cálculos:
1.1 – Considere uma fonte de 127 V, 60 Hz, alimentando uma carga constituída por uma lâmpada de 60W/127V ligada em paralelo com um indutor de 200 mH. Calcule:
(a) A corrente em cada ramo do circuito: IR = ________ , IL = ________
(b) A corrente total fornecida pela fonte: IF = ________
(c) As potências ativa, reativa e aparente fornecidas pela fonte. P =______, Q =_____, S =______
(d) O fator de potência dessa carga: FP = ________
1.2 – Acrescente um capacitor de 32 μF em paralelo ao circuito do item anterior. Calcule:
(a) A corrente no ramo do capacitor. IC = ________
(b) O novo valor para a corrente fornecida pela fonte. IF = ________
(c) O novo valor para as potências ativa, reativa e aparente fornecidas pela fonte.

P =________, Q =_______, S =________
(d) O novo valor para o fator de potência da carga.
FP = ________
2. Parte Prática:
2.1 – Monte o circuito proposto no item 1.1, faça as medições e preencha a tabela.

	Valores Medidos
	Valores Calculados a partir dos Medidos

	Tensão (V) (Volts)
	Corrente (I) (Amperes)
	Potência Ativa (P) (Watts)
	Potência

Aparente (S)

(Volt-Ampere)
	Potência

Reativa (Q)

(Volt-Ampere-reativo)
	Fator de Potência (FP)

(ind ou cap)

	
	
	
	
	
	


2.2 – Monte o circuito proposto no item 1.2, faça as medições e preencha a tabela.

	Valores Medidos
	Valores Calculados a partir dos Medidos

	Tensão (V) (Volts)
	Corrente (I) (Amperes)
	Potência Ativa (P) (Watts)
	Potência

Aparente (S)

(Volt-Ampere)
	Potência

Reativa (Q)

(Volt-Ampere-reativo)
	Fator de Potência (FP)

(ind ou cap)

	
	
	
	
	
	


2.3 – Varie o valor da capacitância em paralelo, meça a corrente fornecida pela fonte e preencha a tabela a seguir.

(IMPORTANTE: NÃO VARIE A CAPACITÂNCIA COM O CIRCUITO ENERGIZADO!!).
	C (µF)
	I (A)

	32
	

	20
	

	12
	

	7
	

	3
	

	1
	


O que acontece com o valor dessa corrente à medida que ocorre a diminuição da capacitância? Explique.
Análise / Conclusão:
1 – A correção do fator de potência consiste na utilização de capacitores em um circuito com características indutivas com o intuito de fornecer potência reativa para ele, de modo a reduzir a potência reativa total. De acordo com o observado nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, comente sobre um dos benefícios da correção do fator de potência para o sistema elétrico.  
F





Rede CEMIG





N






























































_1344662659.unknown

