Instalações Elétricas – Eletrotécnica Geral
Aula Prática № 7
TRANSFORMADORES
	Nome:________________________________​____________ 

Turma:__________________________                                                               Data: __________       


Objetivos: 
· Verificar as diferenças entre um transformador real e um ideal.
· Medir tensão, corrente e potência ativa no primário e secundário de um transformador. 
Aspectos fundamentais:

Transformador: Elemento capaz de transferir potência elétrica entre dois sistemas que operam com tensões diferentes. Essa transferência é feita através do acoplamento magnético entre duas bobinas.

Transformador ideal: O transformador ideal não apresenta perdas de nenhuma natureza (no cobre ou no núcleo), e também não apresenta dispersão das linhas de fluxo magnético.
[image: image1.jpg]Primario

vp(0)

O

OLIEPUNJAG

Np = niimero de espiras
do primario

Ns = numero de espiras
do secundario




Transformador real: O transformador real é modelado como um transformador ideal acrescentado de elementos de circuito que representam as perdas e o fluxo de dispersão.

[image: image2.jpg]Ry, Rs: perdas no cobre
Lsp. Lis: fluxo de dispersao

Ly indutancia de magnetizagao




Princípio do transformador:
Sp = Ss               (Sp: potência aparente no primário; Ss: potência aparente no secundário).

Vp.Ip = Vs.Is
IMPORTANTE: Vp/Vs = a           (a: relação de transformação do transformador)
                  Is/Ip = a             (a: relação de transformação do transformador)
Montagem:


Considere uma fonte de 127 V alimentando um transformador monofásico (110/220V ou 127/220V dependendo da bancada). Suponha uma carga constituída por três lâmpadas 40W/220V ligadas em paralelo e conectadas ao secundário desse transformador. Desenhe o diagrama do circuito e inclua os instrumentos para a medição da potência ativa, corrente e tensão fornecidas pela fonte e pelo secundário do transformador.
1. Cálculos:

1.1 – Preencha a Tabela 1 com a relação de transformação de seu transformador e os valores de tensão, corrente, resistência da carga no secundário e resistência da carga referenciada ao primário. (obs.: a resistência da carga referenciada ao primário é calculada através da tensão do primário e corrente do primário).
Tabela 1

	Relação de transformação
Vp/Vs

(dados da placa do transformador)
	Correntes (A)
	Tensões (V)
	Resistências (Ω)

	
	Ip
	Is
	Vp
	Vs
	Rp
	Rs

	
	
	
	
	
	
	


2. Medições:

2.1 – Monte o circuito inicialmente com o transformador a vazio (sem as lâmpadas no secundário). Preencha a Tabela 2 com as grandezas medidas. 
Tabela 2

	Corrente (A)
	Tensões (V)
	Potência 
Aparente (VA)
	Potência 
Ativa (W)

	Ip
	Vp
	Vs
	Sp
	Pp

	
	
	
	
	


2.2 – Inclua as lâmpadas no secundário do transformador. Complete as Tabelas 3 e 4 com as grandezas medidas e calculadas no primário e no secundário do transformador.
Tabela 3

	Grandezas Medidas

	Correntes (A)
	Tensões (V)
	Potências Ativas (W)

	Ip
	Is
	Vp
	Vs
	Pp
	Ps

	
	
	
	
	
	


Tabela 4
	Grandezas Calculadas

	Potências Aparentes (VA)
	Resistências (Ω)
	Rs / Rp

	Sp
	Ss
	Rp
	Rs
	

	
	
	
	
	


Conclusão:

1 – O circuito do item 2.1 consiste em um transformador ligado sem carga.

(a) Como se explica a presença de corrente no primário do transformador?

(b) Qual o significado físico das potências ativa e reativa encontradas?

2 – O circuito do item 2.2 apresenta lâmpadas ligadas no secundário do transformador.

(a) As relações entre as potências ativa e aparente (ou seja, o fator de potência) tanto no primário quanto no secundário são condizentes com o tipo de carga ligada no transformador?
(b) As potências medidas no primário e no secundário do transformador são iguais? Justifique. 

3 – Compare a razão Rs/Rp calculada na Tabela 4 e a relação de espiras do transformador. Comente.






