## Slide 1: Regime Permanente Senoidal
Corrente Alternada

## Slide 2: Geração de Energia em Corrente Continua
Primeiras aplicações
  pilha de Volta, eletroquímica.
Tração Mecânica
  Aumento da potencia
Outras aplicações
  Com a maior disponibilidade, mais uso
  Iluminação publica etc..

## Slide 3: Geração de Energia em Corrente Continua
Tração Eletrica
  George Westinghouse
Outras Aplicações
  Thomas A. Edson

## Slide 4: Sistemas de Tração

## Slide 5: Sistemas de Transmissão CC
Limitações das maquinas CC
Construção muito cara
Manutenção difícil

## Slide 6: Sistemas de transmissão CC
Sistema Thury
  René Thury

## Slide 7: Regime permanente Senoidal
P=VI
Limitações das maquinas CC.
Aumento nas potencias transmitidas
Geradores CA
Motores de Indução, transformadores

## Slide 8: Geração em Corrente Alternada

## Slide 9: Corrente Alternada

## Slide 10: Geradores CA
geradores CA são mais robustos

## Slide 11: Maquina CA
campo girante

## Slide 12: Regime CC

## Slide 13
Regime senoidal

## Slide 14: Fasores

## Slide 15: Fasores II
Escrevendo
na forma de fasores lembrando que
=
e que

## Slide 16: Fasores III

## Slide 17: Reatância e Impedância
Xc –> capcitiva XL – Indutiva
X -> reatância
Z-> Impedância

## Slide 19: Geração Senoidal

## Slide 20: Valores de Pico, Médio e Eficaz
valor de pico ou máximo
valor médio
valor eficaz

## Slide 21: Valor Médio

## Slide 22: Valor Eficaz
valor equivalente a uma corrente CC
para uma senoide
Valor médio quadrático ou R.M.S

## Slide 23: Por que RMS??
p(t)=v(t).i(t) V(t)=r i(t)
Em uma resistência p(t) =r.i2(t)
Substituindo
Pmed= r. I2ef ou Pmed= Vef . Ief, = ½ Vp.Ip

## Slide 24: Relações de Potencia media e Instantânea
              p(t)=v(t).i(t)

## Slide 25: Potencia Média

## Slide 26: Em um Resistor

## Slide 27: Energia Reativa
Valor médio = 0
Valor médio do módulo =

## Slide 28: Em um Indutor Ideal

## Slide 29: Potencia Reativa Indutiva
Potência Reativa Indutiva (VAr)
Valor médio do módulo

## Slide 30: No capacitor Ideal

## Slide 31: Potência Reativa Capacitiva
Potência Reativa Capacitiva(VAr)
Valor médio do módulo

## Slide 32: Potência Aparente

## Slide 33: Potência Aparente

## Slide 34: Fator de Potencia

## Slide 35: Redução da potencia reativa

## Slide 36: correção do Fator de Potencia
O mínimo FP atual é 0,9.

## Slide 37: Sumário

## Slide 40: calcule da correção